## PROYECTOS PARTICULARES
SOLICITUDES DE PROYECTOS PARTICULARES OCTUBRE 2022
DESCRIPCION | CANTIDAD
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS | 142
SOLICITUDES DE DESPEJES | 16
SOLICITUDES ATENDIDAS APROBACION DISEÑO | 54
SOLICITUDES ATENDIDAS RECEPCION | 25
SOLITUDES ATENDIDAS FACTIBILIDADES | 10
SOLIICTUDES DE INAFECTABILIDAD | 0
SOLICITUDES ATENDIDAS DEVOLUCIONES DE GARANTIA | 11
TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS | 116
APROBACION DE DISEÑO DE PROYECTOS PARTICULARES
DESCRIPCION | CANTIDAD
DISEÑOS APROBADOS | 31
DISEÑOS NO APROBADOS | 21
SOLICITUDES DE APROBACION DE DISEÑO EN PROCESO | 9
SOLITUDES DE DISEÑO EN PROCESO | 0
SOLITUDES DE DISEÑO ATENDIDAS | 2
TOTAL | 63 | 3
CONSTRUCCIONES PARTICULARES
DESCRIPCION | CANTIDAD
PROYECTOS RECIBIDOS | 17
PROYECTOS NO RECIBIDOS | 8
SOLICITUDES PARA RECEPCION EN PROCESO | 12
TOTAL | 37
FACTIBILIDADES
DESCRIPCION | CANTIDAD
FACTIBILIDADES APROBADAS | 10
FACTIBILIDADES NO APROBADAS | 0
FACTIBILIDADES EN PROCESO | 3
TOTAL | 13
DEVOLUCION DE GARANTIAS
DESCRIPCION | CANTIDAD
DEVOLUCIONES APROBADAS | 11
DEVOLUCIONES NO APROBADAS | 0
DEVOLUCIONES EN PROCESO | 0
TOTAL | 11
DESCRIPCION | CANTIDAD
DESPEJES APROBADOS | 13
DESPEJES NO APROBADOS | 3
DESPEJES EN PROCESO | 2
TOTAL | 18
DESCRIPCION | CANTIDAD
INAFECTABILIDADES APROBADAS | 0 |  | L
INAFECTABILIDADES NO APROBADAS | 0
INAFECTABILIDADES EN PROCESO | 0
TOTAL | 0

## CRECIMIENTO DE LA RED
|  | Primario KM | Secundario KM
|  | 0.572 | 1.5
|  | Luminarias Instaladas Sodio | Luminarias Instaladas LED
|  | 4 | 18
CRECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE OCTUBRE 2022 | [8 empty] | CRECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION OCTUBRE 2022
| VOLTAJE 13.8 KV | [8 empty] | VOLTAJE 34.5 KV
| SUBESTACION | DEMANDA PROYECTADA POR FACTIBILIDAD (KVA) |  | TOTAL | DEMANDA PROYECTADA POR DISEÑO APROBADO (KVA) |  | TOTAL | CAPACIDAD INSTALADA (KVA) |  | SUBESTACION | DEMANDA PROYECTADA POR FACTIBILIDAD (KVA) |  | TOTAL | DEMANDA PROYECTADA POR DISEÑO APROBADO |  | TOTAL | CAPACIDAD INSTALADA (KVA)
|  | < 300 | ≥ 300 |  | < 300 | ≥ 300 |  |  |  |  | < 300 | ≥ 300 |  | < 300 | ≥ 300
| Santa Fe | 12.6 |  | 12.6 | 60 | 300 | 360 |  |  | Santa Fe | 13 |  | 13 | 100 | 350 | 450
| La Leona |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 |  | Zamorano |  |  | 0 | 85 |  | 85 | 50
| Miraflores |  |  | 0 | 15 |  | 15 | 87.5 |  | Amarateca |  |  | 0 | 87.5 |  | 87.5 | 95
| Suyapa | 50 | 750 | 800 | 165 | 750 | 915 | 2102.5 |  | Cerro de Hula |  |  | 0 | 140 |  | 140 | 52.5
| Pueblo Nuevo |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | EL PORVENIR |  |  | 0 | 65 |  | 65
| Lainez |  |  | 0 | 292.5 | 530 | 822.5 |  |  | Total | 13 | 0 | 13 | 477.5 | 350 | 827.5 | 197.5
| La Cañada |  |  | 0 |  | 500 | 500 | 225
| Toncontin | 374.5 |  | 374.5 | 430 |  | 430 | 1250
| Total | 437.1 | 750 | 1187.1 | 962.5 | 2080 | 3042.5 | 3715
| Total Demanda por Fact |  | 1200.1
| Total Demanda por diseños |  | 3870
| Total Capacidad Instalada |  | 3912.5