## PROYECTOS PARTICULARES
SOLICITUDES DE PROYECTOS PARTICULARES ENERO 2023
DESCRIPCION | CANTIDAD
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS | 111
SOLICITUDES DE DESPEJES | 2
SOLICITUDES ATENDIDAS APROBACION DISEÑO | 42
SOLICITUDES ATENDIDAS RECEPCION | 11
SOLITUDES ATENDIDAS FACTIBILIDADES | 13
SOLIICTUDES DE INAFECTABILIDAD | 1
SOLICITUDES ATENDIDAS DEVOLUCIONES DE GARANTIA | 6
TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS | 75
APROBACION DE DISEÑO DE PROYECTOS PARTICULARES
DESCRIPCION | CANTIDAD
DISEÑOS APROBADOS | 29
DISEÑOS NO APROBADOS | 12
SOLICITUDES DE APROBACION DE DISEÑO EN PROCESO | 20
SOLITUDES DE DISEÑO EN PROCESO | 1
SOLITUDES DE DISEÑO ATENDIDAS | 0
TOTAL | 62 | 3
CONSTRUCCIONES PARTICULARES
DESCRIPCION | CANTIDAD
PROYECTOS RECIBIDOS | 9
PROYECTOS NO RECIBIDOS | 2
SOLICITUDES PARA RECEPCION EN PROCESO | 6
TOTAL | 17
FACTIBILIDADES
DESCRIPCION | CANTIDAD
FACTIBILIDADES APROBADAS | 13
FACTIBILIDADES NO APROBADAS | 0
FACTIBILIDADES EN PROCESO | 4
TOTAL | 17
DEVOLUCION DE GARANTIAS
DESCRIPCION | CANTIDAD
DEVOLUCIONES APROBADAS | 6
DEVOLUCIONES NO APROBADAS | 0
DEVOLUCIONES EN PROCESO | 0
TOTAL | 6
DESCRIPCION | CANTIDAD
DESPEJES APROBADOS | 2
DESPEJES NO APROBADOS | 0
DESPEJES EN PROCESO | 6
TOTAL | 8
DESCRIPCION | CANTIDAD
INAFECTABILIDADES APROBADAS | 1 |  | L
INAFECTABILIDADES NO APROBADAS | 0
INAFECTABILIDADES EN PROCESO | 0
TOTAL | 1

## CRECIMIENTO DE LA RED
|  | Primario KM | Secundario KM
|  | 0.757 | 0.661
|  | Luminarias Instaladas Sodio | Luminarias Instaladas LED
|  | 0 | 17
CRECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERO 2023 | [8 empty] | CRECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ENERO 2023
| VOLTAJE 13.8 KV | [8 empty] | VOLTAJE 34.5 KV
| SUBESTACION | DEMANDA PROYECTADA POR FACTIBILIDAD (KVA) |  | TOTAL | DEMANDA PROYECTADA POR DISEÑO APROBADO (KVA) |  | TOTAL | CAPACIDAD INSTALADA (KVA) |  | SUBESTACION | DEMANDA PROYECTADA POR FACTIBILIDAD (KVA) |  | TOTAL | DEMANDA PROYECTADA POR DISEÑO APROBADO |  | TOTAL | CAPACIDAD INSTALADA (KVA)
|  | < 300 | ≥ 300 |  | < 300 | ≥ 300 |  |  |  |  | < 300 | ≥ 300 |  | < 300 | ≥ 300
| Santa Fe |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Santa Fe |  | 300 | 300 | 40 |  | 40 | 25
| La Leona |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Zamorano |  |  | 0 | 320 |  | 320 | 25
| Miraflores | 50 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | Amarateca |  |  | 0 | 67.5 |  | 67.5
| Suyapa | 240 | 1300 | 1540 | 625 |  | 625 | 87.5 |  | Cerro de Hula |  |  | 0 | 200 |  | 200 | 165
| Pueblo Nuevo | 200 |  | 200 |  |  | 0 |  |  | EL PORVENIR |  |  | 0 |  |  | 0
| Lainez |  |  | 0 | 150 |  | 150 | 225 |  | Total | 0 | 300 | 300 | 627.5 | 0 | 627.5 | 215
| La Cañada | 50 |  | 50 | 337.5 |  | 337.5
| Toncontin | 265 | 900 | 1165 |  |  | 0 | 50
| Total | 805 | 2200 | 3005 | 1112.5 | 0 | 1112.5 | 362.5
| Total Demanda por Fact |  | 3305
| Total Demanda por diseños |  | 1740
| Total Capacidad Instalada |  | 577.5