## PROYECTOS PARTICULARES
SOLICITUDES DE PROYECTOS PARTICULARES SEPTIEMBRE 2023
DESCRIPCION | CANTIDAD
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS | 129
SOLICITUDES DE DESPEJES | 21
SOLICITUDES ATENDIDAS APROBACION DISEÑO | 47
SOLICITUDES ATENDIDAS RECEPCION | 22
SOLITUDES ATENDIDAS FACTIBILIDADES | 14
SOLIICTUDES DE INAFECTABILIDAD | 2
SOLICITUDES ATENDIDAS DEVOLUCIONES DE GARANTIA | 0
TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS | 106
APROBACION DE DISEÑO DE PROYECTOS PARTICULARES
DESCRIPCION | CANTIDAD
DISEÑOS APROBADOS | 23
DISEÑOS NO APROBADOS | 12
SOLICITUDES DE APROBACION DE DISEÑO EN PROCESO
SOLITUDES DE DISEÑO EN PROCESO | 11
SOLITUDES DE DISEÑO ATENDIDAS | 1
TOTAL | 47 |  | 3
CONSTRUCCIONES PARTICULARES
DESCRIPCION | CANTIDAD
PROYECTOS RECIBIDOS | 19
PROYECTOS NO RECIBIDOS | 3
SOLICITUDES PARA RECEPCION EN PROCESO | 6
TOTAL | 28
FACTIBILIDADES
DESCRIPCION | CANTIDAD
FACTIBILIDADES APROBADAS | 14 | 6
FACTIBILIDADES NO APROBADAS
FACTIBILIDADES EN PROCESO | 9
TOTAL | 23
DEVOLUCION DE GARANTIAS
DESCRIPCION | CANTIDAD
DEVOLUCIONES APROBADAS
DEVOLUCIONES NO APROBADAS
DEVOLUCIONES EN PROCESO | 3
TOTAL | 3
DESCRIPCION | CANTIDAD
DESPEJES APROBADOS | 16
DESPEJES NO APROBADOS | 5
DESPEJES EN PROCESO | 3
TOTAL | 24
DESCRIPCION | CANTIDAD
INAFECTABILIDADES APROBADAS |  |  |  | L
INAFECTABILIDADES NO APROBADAS | 2
INAFECTABILIDADES EN PROCESO | 2
TOTAL | 4

## CRECIMIENTO DE LA RED
|  | Primario KM | Secundario KM
|  | 2.5 | 3.6
|  | Luminarias Instaladas Sodio | Luminarias Instaladas LED
|  | 0 | 97
CRECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE SEPTIEMBRE 2023 | [8 empty] | CRECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION SEPTIEMBRE 2023
| VOLTAJE 13.8 KV | [8 empty] | VOLTAJE 34.5 KV
| SUBESTACION | DEMANDA PROYECTADA POR FACTIBILIDAD (KVA) |  | TOTAL | DEMANDA PROYECTADA POR DISEÑO APROBADO (KVA) |  | TOTAL | CAPACIDAD INSTALADA (KVA) |  | SUBESTACION | DEMANDA PROYECTADA POR FACTIBILIDAD (KVA) |  | TOTAL | DEMANDA PROYECTADA POR DISEÑO APROBADO |  | TOTAL | CAPACIDAD INSTALADA (KVA)
|  | < 300 | ≥ 300 |  | < 300 | ≥ 300 |  |  |  |  | < 300 | ≥ 300 |  | < 300 | ≥ 300
| Santa Fe |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Santa Fe |  |  | 0 |  |  | 0
| La Leona |  | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  | Zamorano | 112.5 |  | 112.5 |  |  | 0
| Miraflores |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | Amarateca |  | 1402 | 1402 |  |  | 0
| Suyapa | 150 | 1575 | 1725 |  |  | 0 |  |  | Cerro de Hula | 112.5 |  | 112.5 |  |  | 0
| Pueblo Nuevo |  | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  | EL PORVENIR |  |  | 0 |  |  | 0
| Lainez | 50 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | Total | 225 | 1402 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0
| La Cañada | 150 | 600 | 750 |  |  | 0
| Toncontin | 75 | 1227.5 | 1302.5 |  |  | 0
| Total | 425 | 4502.5 | 4927.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Demanda por Fact |  | 6554.5 |  |  |  |  | 37.5
| Total Demanda por diseños |  | 0
| Total Capacidad Instalada |  | 0